様式第６　（第６条関係）

給水装置工事完了検査申請書

(あて先)　東　海　市　長

令和　　　　年　　　　月　　　　日

| 申請者 指定給水装置 工事事業者 | 住 所 | 〒 － 電話 ( － － ) |
| --- | --- | --- |
|  | 氏 名 | フリガナ |

| 給水装置工事 主任技術者 | 免状の交付番号 ( 第 号 ) |
| --- | --- |
|  | 氏 名 | フリガナ |

次のとおり東海市水道事業給水条例第７条第２項の規定による工事(完了)検査を受けたいので、東海市水道事業指定給水装置工事事業者規程第６条第１項の規定により申請します。

| 新設等申込年月日 | 令和 年 月 日 | 受付番号 |  | 整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 給水装置 場 所 | 東海市 | 給水装置 種 類 | 専 用 専 用 多分岐本管 ㎜ 多 分 岐 多分岐個数 戸 |
|  |  |  | 共 用 共用管 ㎜ 共用数 戸 |
| 工事の種類 |  |  |
| 給水装置の 所 有 者 | 住 所 | 〒 － 電話（ － － ） | 氏 名 | フリガナ |
| 完了年月日 | 令和 年 月 日 | 検査希望年月日 | 令和 年 月 日 | 午 前・午 後 時 分 |
| 入居の有無 | 有 ・ 無 |
| 添付書類 | 給水装置工事台帳 (完了) ・ 工事写真 |
| 中間検査 | 有 （舗装を除いた道路取付部分の検査は省略する。） ・ 無 |
| 適要 | 給水装置が水道法施行令第６条に定める構造・材質基準に適合していることの確認は、裏面のとおりです。 検査にあたっては、原則として給水装置工事主任技術者が立会います。 |

給水装置構造・材質基準適合確認書

現地確認チェックリスト（済んだものは、□にチェックを入れる）

| 確認種別および確認項目 | 確 認 内 容 | 確認 |
| --- | --- | --- |
| 屋 外 | １ 分岐箇所及びメーター 設置位置のオフセット | ・正確に測定されています。 （３点から測量） | □ |
|  | ２ 水道メーター・止水栓 | ・水道メーターは、片寄りがなく、水平に取付けられます。 ・検針・取替に支障はありません。 ・止水栓の操作に支障はありません。 ・止水栓は、逆付け及び傾きはありません。 | □ □ □ □ |
|  | ３ 埋没深さ | ・３０ｃｍの深さが確保されています。 | □ |
|  | ４ 管延長 | ・給水装置工事台帳と整合しています。 | □ |
|  | ５ メーターボックス | ・傾きがないこと、及び第１８条 (メーターの設置)に適合 しています。 | □ |
|  | ６ 止水栓 （ゲート弁等） | ・スピンドルの位置がボックスの中心にあります。 | □ |
| 配 管 | １ 配 管 | ・延長、給水用具等の位置が給水装置工事台帳と整合して います。 ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接 連結されていません。 ・配管の口径、経路、構造等が適切であります。 ・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な 措置がなされています。 ・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等 がなされています。 ・クロスコネクションがなされていません。 | □ □ □ □ □ □ |
|  | ２ 接 合 | ・適切な接合が行われています。 | □ |
|  | ３ 管 種 | ・性能基準適合品の使用を確認しました。 | □ |
| 給 水 用 具 | １ 給水用具 | ・性能基準適合品の使用を確認しました。 | □ |
|  | ２ 接 続 | ・適切な接合がおこなわれています。 | □ |
| 受水槽 | １ 吐水口空間の測定 | ・吐水口と越流面等との位置関係の確認を行いました。 | □ |
| 機能確認 | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター 経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについ て確認しました。 | □ |
| 耐圧試験 | ・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのない ことを確認しました。 水圧１．７５ＭＰａ・１分間以上 | □ |
| 水質の確認 | ・確認項目を確認しました。 残留塩素 (遊離) ０．１ｍｇ／以上あります。 | □ |

上記のとおり給水装置が水道法施行令第６条に定める構造・材質基準に適合していることを確認しました。

給水装置工事主任技術者

免状の交付番号　（　第　　　　　　　　号　）

氏名