請負者は、現場実態を勘案し、創意工夫により簡単明瞭にまとめるものとする。また、工事により不要項目の削除は監督員の承諾を得て行うこと。

（作成事例）

年　　月　　日

工事場所　　　東海市　　　町　　　地内

工　　期　　　年（　　年）　　月　　日　～　　年（　　年）　　月　　日

請負者名

目　　　　　次

１．工事概要　………………………………………………………………………　○Ｐ

２．実施工程表　……………………………………………………………………　○Ｐ

３．現場組織表　……………………………………………………………………　○Ｐ

４．安全管理　………………………………………………………………………　○Ｐ

５．指定機械　………………………………………………………………………　○Ｐ

６．主要資材　………………………………………………………………………　○Ｐ

７．総合仮設計画　…………………………………………………………………　○Ｐ

８．施工管理計画　…………………………………………………………………　○Ｐ

９．緊急時の体制及び対応　………………………………………………………　○Ｐ

10．交通管理　………………………………………………………………………　○Ｐ

11．環境対策　………………………………………………………………………　○Ｐ

12．現場作業環境の整備　…………………………………………………………　○Ｐ

13．再生資源利用促進・建設副産物の適正処理　………………………………　○Ｐ

14．その他　…………………………………………………………………………　○Ｐ

| 監理受注者 | 現場代理人 | 主任技術者 |
| --- | --- | --- |

１．工事概要

設計図書に記載されている工事概要（主要工種及び数量）を記載する。

（例）

・　○○○建設　鉄筋コンクリート造２階建　△△㎡

・　○○○建設に伴う電気、給排水、空調設備　一式

２．実施工程表

契約書の工期に基づき、バーチャート、曲線式工程表など工事内容に適した工程表で示す。各工種について作業の始めと終わりが判るように作成するとともに、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等を十分調査し、工程計画に反映させる。

（例）

３．現場組織表

現場代理人、主任（監理）技術者の他、施工管理担当者、安全巡視員等の現場施工に必要な責任者（担当者）を定め現場組織表を作成する。責任者は夜間休日の連絡先を記載する。

また、現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統ならびに業務分担が判るよう記載する。

（例）

　現場組織表

○○○○

○○○○

○○○○

現場代理人

○○○○

℡000-000-0000

夜間℡000-000-0000

主任技術者

○○○○

℡000-000-0000

夜間℡000-000-0000

○○○○

施工管理

○○○○

測　　　　量　○○○○

○○○○

機械機器管理　○○○○

機械管理

専門技術者

○○○○

℡000-000-0000

夜間℡000-000-0000

○○○○

○○○○

事務管理

○○○○

安全管理

○○○○

℡000-000-0000

夜間℡000-000-0000

○○○○

　現場事務所

所在地　　東海市〇〇町〇〇□□番地

電　話　　〇〇〇－□□□－△△△△

ＦＡＸ　　〇〇〇－□□□－△△△△

　施工体系図

４．安全管理

安全委員会の構成又は安全管理の組織表を作成し、安全活動の方針、安全対策、事故発生時の措置（連絡方法等）及び安全訓練等の実施について記載する。

安全管理について必要なそれぞれの責任者及び組織、安全活動の方針について以下の連絡方法を記載する。

なお、労働安全衛生法と安全管理のしくみ等については、国土交通省中部地方整備局企画部編集「安全サポートマニュアル」を参照する。（ホームページで公表）

　工事安全管理対策

- 安全委員会の構成又は安全管理の組織

- 作業主任者一覧表の掲示

- 危険物を使用する場合は、その保管及び取り扱い

- その他必要事項（労働基準監督署への届出等に際しての監督員への報告等）

　第三者施設安全対策

- 家屋、商店街等の第三者施設と近接して工事を行う場合の安全対策

- 水道、ガス、電気、電話等の占用物件と近接して工事を行う場合の安全対策

　安全教育・安全訓練等を始めとした安全活動計画

- 工事期間中の月別安全・訓練等実施全体計画

- 全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。

ア　月別の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目

イ　資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法

ウ　現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法

エ　ＫＹ及び新規入場者教育の方法

オ　場内整理整頓の実施

　午前・午後の休憩と作業開始前の安全指導

具体的な休憩時間の明示と、休憩後、作業開始前の作業員に対する安全指導

　現場管理

現場の管理方法、保安施設の設置計画、建設機械の災害防止

（例）

　安全管理に関する基本方針

人命尊重の基本理念の基に労働災害関係法令を厳守し、自主的に安全衛生管理に努力する。このために管理組織を確立し責任体制を明確にして積極的な活動を展開し、協力企業の指導援助に努め、安全と健康の確保をはかり、快適な職場環境の形成に努力する。

　安全衛生管理体制

①　安全衛生管理組織及び安全衛生協議会組織図

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

二次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

二次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

三次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

三次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

三次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

一次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

二次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

三次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

一次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

店社安全

衛生管理者

に順ずる者

〇〇　〇〇

会　長

統括安全

衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

一次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

元方安全

衛生管理者

に順ずる者

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

一次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

会社名

工事内容

安全衛生責任者

に順ずる者

〇〇　〇〇

二次下請

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

※「○○○○○者に順ずる者」は、中規模建設工事現場における安全衛生管理指針（平成５年３月３１日付け基発第２０９号　労働省労働基準局長　中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について）による。

【参考】中規模建設工事現場における安全衛生管理指針

１　趣旨

統括安全衛生責任者等の選任による統括安全衛生管理体制の整備が義務付けられていない中規模建設工事現場において、元方事業者の統括安全衛生管理が不十分なことによる労働災害が多発していることにかんがみ、中規模建設工事現場における統括安全衛生管理体制又は本店、支店、営業所等による建設工事現場に対する指導体制の確立を図り、中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実を図ることを目的とする。

２　対象建設工事現場

おおむね、労働者数１０～４９人規模の建設工事現場（統括安全衛生責任者又は店社安全衛生管理者の選任が義務付けられている建設工事現場を除く。）

３　安全衛生管理体制の確立

　統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者又は店社安全衛生管理者に準ずる者の選任

上記２の対象建設工事現場について元方事業者は、当該建設工事現場の状況に応じ建設工事現場単位での統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者の選任又は当該現場を管轄する本店、支店、営業所等（以下「店社」という。）において店社安全衛生管理者に準ずる者の選任を行うものとする。

この場合、元方事業者が、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者を選任する場合においては、関係請負人は、安全衛生責任者に準ずる者を選任するものとする。

　統括安全衛生責任者に準ずる者の知識、経験等

（以下、記載省略）

本工事において必要な有資格者について記入する。

②　有資格者の配置

作業主任者

| 当該する作業 | 氏 名 | 会 社 名 | 修了書番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 足場の組立て |  |  |  |  |
| 型枠支保工の組立等 |  |  |  |  |
| 地山の掘削 |  |  |  |  |
| 土止め支保工 |  |  |  |  |
| 鉄骨の組立て等 |  |  |  |  |
| 高圧室内作業 |  |  |  |  |
| ｅｔｃ |  |  |  |  |

※本工事で行う作業の資格を抽出して記入すること。

　安全活動

安全活動を下表のとおり実施する。

| 安全活動の内容 | 場 所 | 参 加 者 | 頻 度 | 適 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝礼 | 現場 | 全現場作業従事者 | 毎日 |  |
| 作業ミーティング | 事務所 | 職長 | 毎日 |  |
| ＫＹ活動 | 現場 | 全現場作業従事者 | 毎日 |  |
| 作業手順打合せ | 現場 | 全現場作業従事者 | 随時 |  |
| 休憩後安全指導 | 現場 | 全現場作業従事者 | 毎日（午前・午後） | 各15分程度休憩後 |
| 新規入場者教育 | 事務所・現場 | 新規入場者 | 随時 |  |
| 安全教育・安全訓練 | 事務所 | 全現場作業従事者 | 月当たり半日以上 | 月別全体計画は下表 |
| 災害防止協議会 | 事務所 | 安全管理担当職員 | 月１回 | 協力会社を含む |
| 安全巡視 | 現場 | 安全巡視員 | 毎日 | 常に腕章を着用 |
| 店社安全パトロール | 現場 | 店社担当職員 | 月１回 |  |

安全教育・安全訓練の月別全体計画

| 月 度 | 安全教育・安全訓練の計画 |
| --- | --- |
| ○月度 | 墜落・転落事故防止、○○○○、○○○○ |
| ○月度 | 重機事故防止、○○○○、○○○○ |
| ○月度 | 交通事故防止、○○○○、○○○○ |
| ○月度 | 過積載運搬の防止、○○○○、○○○○ |
| ○月度 | 熱中症対策、○○○○、○○○○ |

　万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、「９．緊急時の体制及び対応」によるものとし、緊急時の連絡系統図を工事現場の見やすい場所に掲示する。

５．使用機械（又は指定機械）

工事に使用する使用機械ならびに排出ガス対策型建設機械及び設計図書で使用が義務付けられた低騒音型・低振動型建設機械等の指定機械の機種、性能、台数等についての一覧表を作成する。

（例）

使用（指定）機械計画表

| 機 械 名 | 製作会社 | 型 式 | 規 格 |  |  | 指 定 区 分 |  |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 低振 動型 | 低騒 音型 | 排ガス 対策型 |  |
| バックホウ | 〇〇製作所 | 〇〇－〇 | 0.6 | 107kw | 21.8t | 〇 | 〇 |  | 旧施設撤去、床掘り |
| ブルドーザ | 〇〇〇 | 〇〇－〇 | 15.0t | 97kw | 15.4t |  | 〇 | 〇 | 敷きならし |

６．主要資材

工事に使用する使用資材について、名称、規格、製造会社、材料確認方法等の一覧表を作成する。

（例）

別に提出する「使用資材（機材）一覧表」による。

７．総合仮設計画

仮設計画及び作業時間及び休日又は夜間作業について記述する。

（例）

　一般事項

①　作業時間及び休日又は夜間作業

イ）作業時間

〇〇時〇〇分　～　〇〇時〇〇分

業務打合せ　　〇〇時〇〇分　～　〇〇時〇〇分

〇〇時〇〇分

〇〇時〇〇分　～　〇〇時〇〇分

〇〇時〇〇分

休　　　憩　　午前、午後に各〇〇分間

ロ）休日

土曜日、日曜日、祝祭日

夏期休業　　　８月〇日　～　８月〇日

冬期休業　　１２月〇日　～　１月〇日

ただし、作業の区切りそのほかにより就業時間を変更する場合は、監督職員に

報告して実施する。

工程の関係又はその他の理由により、休日あるいは夜間において作業を実施す

る場合は、安全対策、監督職員の立会等について別途打合せを行う。

　仮設計画（仮設計画図添付）

・現場事務所は、○×○の大きさのものを別図位置に設置する。

・工事現場の別図位置に、工事標識、お願い標識、建設業許可票（全ての下請業者を含む）、労災保険関係成立票、建退共標識、施工体系図、緊急時の連絡系統図等を設置する。

・駐車場は、別図位置に○台分の広さを確保する。

・現場事務所、作業所には、取扱責任者を選任して災害防止を徹底する。

・現場事務所、作業所には、次の物を用意する。

・粉末消火器　　○㎏　○本　　・救急箱

・保護具（・保安帽　・安全帯　・保護メガネ　・保護マスク　・安全靴

・手袋　　・　　　　・　　　　　）

・機材の搬入路、現場への進入道路計画は、別図の通りとする。

・重量物搬入の仮設計画は、別図の通りとする。

・道路部分の掘削施工時の仮設計画及び交通誘導員等の配置計画は、別図の通り

とする。

・高所作業の仮設計画は、別図の通りとする。

８．施工管理計画

設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、工程、出来形、品質等の施工管理について記述する。

　工程管理

工程管理の方法を記述する。また、実施工程表どおりに工事が進捗しない場合の改善措置について記載する。

　出来形管理、　品質管理

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「各種標準仕様書」に基づき当該工事等に必要な測定項目、試験項目を記述する。主要なものは、試験方法、管理方法、試験場所等も記述する。

　写真管理

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（建築編・建築設備編）」に基づき撮影計画を記載する。

　監督員による段階確認等

段階確認書を事前に提出のうえ、監督員による段階確認を受ける。

（例）

　工程管理

工程管理については、バーチャート方式により作成した実施工程表で総合的に管

理する。また、必要に応じて工事の進捗状況の確認を受けるとともに、実施工程に

ついては日々管理する。

工程打合せ会については、原則として１週間に１回（毎週○曜日）行う。打合せ内容は、次のとおりとする。

- 工事の進捗状況及び各工事取合いの調整

- 前回打合せ内容の確認

- 翌週又は翌月の工程確認（週間・月間工程表の作成要）

- 作業上の意見、注意事項、要望事項等

- 工事が予定どおり進捗しなかった場合の原因究明と対策

　出来形管理

出来形管理については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「各工事標準仕様書」等に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し管理する。

出来形の管理項目については、次のとおりとする。

| 工 種 | 測 定 項 目 |  |  |  |  | 測定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基準高 | 厚 | 幅 | 延長 | 面積 |  |
| ○○工 |  | ○ | ○ |  |  | ○ｍに１箇所 |

　品質管理

品質管理については、設計図書に記載されている規格・寸法・仕様を満足するため、設計図書どおりの規格仕様になっているか試験及び検査を行います。また、使用材料については、承認図・配合表・施工図等を提出し承認を受ける。

品質の管理項目については、次のとおりとする。

| 種別 | 試験項目 | 試験方法 | 試験基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○○ | ○○○の測定 圧縮強度試験 | JIS A 0000 | 原則として○につき１回とする。 |

　写真管理

工事写真については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（建

築編・建築設備編）」により実施します。

工事写真の管理項目については、次のとおりとする。

| 区 分 | 工 種 | 種 別 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 着工前及び完了 | 着工前 完了 |  | 各部屋全箇所 | 着工前 完了 | 着工前１回 完了１回 |
| 施工状況写真 | ○○工事 施工中 |  | 施工中の写真 | 施工中 | 工種毎に１回 |

　監督員による段階確認等

別に提出する「段階確認・施工状況把握報告書」による。

９．緊急時の体制及び対応

大雨、出水、強風等の異常気象時における作業現場の防災管理体制と災害発生時の対策及び作業現場内において事故発生又はその恐れがある場合の体制等について記述するほか、緊急時の連絡系統、連絡方法も系統図で表示する。

また、南海トラフ地震に関する情報（臨時）発令時及び震度４以上の地震発生時の臨機の措置を記述する。

（例）

　緊急時の体制

大雨、出水、強風、地震等の異常気象時において災害発生の恐れがある場合、下記の組織構成で体制に入り必要に応じて現場内をパトロールして警戒します。

災害対策組織表

情報連絡　〇〇〇〇

情報の収集、連絡

℡000-000-0000

夜間・休日

℡000-000-0000

災害対策部長

対　　策　〇〇〇〇

〇〇〇〇

巡回、復旧、応急処置

℡000-000-0000

夜間・休日

℡000-000-0000

℡000-000-0000

夜間・休日

℡000-000-0000

庶　　務　〇〇〇〇

材料調達、避難及び誘導

℡000-000-0000

夜間・休日

℡000-000-0000

また、作業現場内において災害発生又はその恐れがある場合、直ちに体制に入り、現場代理人以下現場構成表の各担当職務に応じて行動します。なお、災害及び事故発生時の連絡系統、夜間又は休日における連絡方法は下記のとおり行います。

緊急時の連絡系統図

東海市○○○○課

℡050-603-2211

〇〇〇警察署

℡000-000-000

〇〇気象台

℡000-000-0000

○○設計事務所

℡000-000-0000

〇〇〇消防署

℡000-000-000

中部電力〇〇営業所

℡000-000-0000

現　場

現場代理人　○○○○

夜間℡000-000-000

労働基準監督署

℡000-000-000

ＮＴＴ

℡000-000-0000

〇〇〇病院

℡000-000-000

〇〇〇建設㈱本社

℡000-000-000

東邦ガス〇〇営業所

℡000-000-0000

 南海トラフ地震に関する情報（臨時）等に伴う臨機の措置

請負者は、南海トラフ地震に関する情報（臨時）が発せられた場合には、継続的に地震関連情報の収集に努め、工事中の構造物及び仮設構造物に対し、必要な補強・落下防止等の保全措置が実施されているかの確認、及び作業員や必要に応じ第三者に対する緊急避難措置の再確認を行うなど、有事に際しての備えを行うとともに、海岸堤防や河川堤防を掘削する工事など、有事の際に甚大な被害を及ぼす可能性がる工事を行っている場合は、その対応について早急に監督員と協議し、臨機の措置をとらなければいけない。

上記措置については、緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。

請負者は、上記の地震に限らず、震度4以上の地震が発生した場合は、速やかに作業を中止するとともに現場内を点検し、その状況を監督員に報告するものとする。

10．交通管理

工事に伴う運搬路の選定、交通安全を図る手段、交通安全施設の種類及び配置等について記述する。

（例）

・　資材の運搬は主として図の朱線の経路を通行しますが、地元住民とトラブルが

生じないよう行います。万が一トラブルが生じた場合は誠心誠意円満に解決する

よう努力します。

・　道路については図の場所に標識、保安施設等を設置します。（標識、保安施設の

参考図を添付するとよい。）

・　機材等運搬する工事関係車輌が出入りする工事場所には交通誘導員を配して、

一般交通の誘導や整理を行い安全を期します。

・　土砂及び資材の運搬に当っては、土砂運搬事業者団体に加入または協議化され

ている者を使用します。

11．環境対策

工事現場場内、工事隣接区域の生活環境の保全と円滑な工事施工を図ることを目的として騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、再生資源利用促進法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、自然環境保全法等に従い影響を及ぼす恐れがある場合、これに対する対策等について記述する。

（例）

本工事に伴って発生する振動、騒音については、特定建設作業実施届出書を提出し、公害規制法条例等にふれる場合はもちろんのこと、単に工事による迷惑を及ぼす程度の場合であっても、出来るだけ工事に伴う騒音、振動などを生じないよう、また、重機等のエンジンを必要以上ふかさないよう工法、機械を選定し作業時間の短縮、変更を考慮し影響の軽減に努力する。

河川の水質汚濁防止には、排水に当り沈砂タンクを据付け泥分を沈殿させ、放流先は吸出材を張り、完全に濁水を無くし放流する。

なお、工事中地元住民等より苦情又は、意見があった場合は、丁寧に対応し直ちに監督員に報告する。

工事現場のイメージアップを図る次の方策を実施する。

　完成予想図の掲示

　工事現場見学のための見学路、見学スポット等の設置

　ライトアップ施設

12．現場作業環境の整備

快適な現場作業環境の整備を図るため、その方策について記述する。

（例）

現場作業環境の整備として、下記事項を実施する。

　現場内にフラワーポットの設置

　バリケード、工事標識にイラスト、カラフルなデザインを採用し、イメージ

アップを図る

　現場事務所のイメージアップとして、作業員の個別ロッカー、各種衛生施設

（ウォータークーラー、シャワー設備）等の設置

13．再生資源利用促進・建設副産物の適正処理

資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の制御および環境の保全に資するため、再生資源の利用促進についてその措置等を記述する。

なお、再生資源利用促進法における再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用実績書、再生資源利用促進実施書の様式は、愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱によるものとする。

（例）

建設副産物適正処理推進要綱、再生資源の利用の促進について及び愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱（以下「ガイドライン実施要綱」という。）、愛知県あいくる材率先利用方針を遵守して、以下のとおり建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図る。

また、産業廃棄物を運搬する車両には、定められた表示及び書面の備え付け（携帯）を徹底する。

なお、監督員から受領した建設リサイクル法通知済ステッカーを、工事現場の標識など公衆が見やすい場所に貼付する。

　再生資源の利用の促進

施工計画に際し、再生資源の利用の促進についての次の計画書を提出する。

・再生資源利用計画書

・再生資源利用促進計画書

また、工事完了時に次の実施書等を提出する。

・再生資源利用実施書

・再生資源利用促進実施書

上記の計画書、実施書は「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」により作成する。

　建設副産物の適正処理

排出する産業廃棄物は、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、マニュフェスト管理台帳を作成し管理する。

施工計画に際し、建設副産物の適正処理についての次の計画書を別紙のとおりとする。

・収集運搬、処理業者の許可証の写し

・廃棄物処理委託契約書の写し

・運搬ルート図

・使用するマニュフェストの様式

また、工事完了時に次の実施書を提出する。

・マニュフェスト管理台帳

14．その他

仕様書、特記仕様書等で施工計画書に明記又は、記載するよう指示されているものは必ず記述する。