| 年 月 日 （あて先） 管理権原者又は 防火管理者 氏 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 所 | 東海市 |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  | 用途 | 項 |
| 実施年月日 | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分 |  |  |  |  |  |
| 予備日 | 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分 |  |  |  |  |  |
| 訓練種別 | 通報・避難・消火・総合・その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 参加人員 | 名 |  | 担当者名 | ℡ |  |  |
| 消防職員 派遣の要否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 要請車種別 |  | □救急車 □ポンプ車 □その他（ ） |  |  |  |
| 準備資材 | □消火器（ 本）□救助袋（ 箇所）□マット（ 枚） □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 借用資材 | □水消火器（ 本）□ビデオタイトル（ ） □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| ※受 付 欄 |  | ※経 過 欄 |  |  |  |  |
|  |  | 【借用資材がある場合】 紛失、損傷等の場合は、すみやかに現状復帰後お返しいたします。 借用者名： 貸与者確認印 （ / ）返納者確認印 （ / ） |  |  |  |  |

注：訓練概要欄に実施内容が記載しきれない場合には、別紙とすること。

訓練の種別及び消防職員派遣の要否欄に付いては、該当するものを〇でかこむ。

※印欄は、記入しないこと。

○○○○　消防訓練実施要領（例）

○○年○○月○○日　場所：○○○

| 活動区分 | 活動内容 | 指示・放送・通報要領等 |
| --- | --- | --- |
| ①出火場所の確認 | 職員は、通常勤務を行う。 |  |
|  | 出火場所で発炎筒をつける。若しくは火災をイメージできる物を置く。 | 出火場所は、○階事務室を予定 |
|  | 感知器で煙を感知する場合は、受信機の火災表示により感知器発報場所を確認する。 |  |
| ②現場確認の指示・現場の確認 | 出火場所へ行き、火災を確認する。 |  |
|  | 「火事だー！」と２回叫び、周囲に火事を周知する。 | 火災の発生を知らせると共に、通報・初期消火・避難の指示をする。 例:「○○○○で火災が発生しました。延焼する危険があります。１１９番通報してください。」 |
| ③１１９番通報 | １１９番通報する。 最初に「訓練・訓練」と２回言う。 | １１９番通報 ①火災か、救急か ②所在地 ③建物の名称、付近の目標物 ④状況 ⑤あなたの氏名と電話番号 |
| ④情報伝達 | 職員へ情報伝達（自衛消防活動について）をする。 | 「○○○○で火災発生、職員は所定の行動をとれ。」 |
|  | 来客等へ情報伝達（火災発生について）をする。 | 「ただいま○○○○で火災が発生しました。職員の指示に従い、落ち着いて避難して下さい。」２回以上繰り返し行う。 |
| ⑤初期消火 | 消火班は、消火器により消火活動を行う。（放射体勢で１５秒間保持する。） |  |
|  | 消火器による初期消火失敗を伝達する。 |  |
|  | 屋内消火栓を延長し、消火活動を行う。（放射体勢で３０秒間保持する。） |  |
| ⑥避難誘導員の配置 | 避難通路に誘導員を配置する。 | ハンドマイクや投光器を使用する。 |
| ⑦避難誘導 | 非常放送又は職員の避難指示により、周囲の安全確認後、来客等を避難誘導させる。 | ヘルメット、防災頭巾等の着用。 |
|  | 残員確認を行うため、大きな声を出しながら、室内等を巡視する。（確認後報告） | 常に大きな声を出し、二次災害に注意する。 |
| ⑧区画形成 | 防火戸・防火シャッターを作動させ、区画を形成する。（作動後報告） |  |
| ⑨自衛消防隊員の避難 | 職員（自衛消防隊員）は、屋外に避難する。（避難後報告） |  |
| ⑩消防隊への情報提供 | 消防隊に火災の状況・避難の状況・自衛消防活動の状況を報告する。 | 状況報告：出火場所（○○○○） 避難の状況（全員避難完了） 自衛消防活動状況（消火・避難） |

※　通報訓練を実施する場合は、訓練実施５分ぐらい前に連絡してください。

連絡先（知多広域消防指令センター）：０５６９－２０－１１１９